## Sheet1
LISTE DES CONTRÔLES SUPPLEMENTAIRES
Position | Objet du contrôle
1 | Réception d'une chaudière avec contrôle des paramètres de combustion de la combustion : Température des fumées, taux ďO1. de CO. de NOx et СОг. Dépression de la cheminée. Essai des organes de sécurité, état général des conducteurs et de l'alimentation électrique. Vérification du marquage, indications techniques et des plans et schémas techniques.
2 | Réception d'une installation électrique (VDE 0100- 610) (= un tableau électrique <100 circuits). Production d'un rapport exhaustif sur l'ensemble des anomalies et/ou des non conformitées relevées.
3 | Réception après modification ou grosse intervention sur un ascenseur. Production d'un rapport exhaustif sur l'ensemble des anomalies et/ou des non conformitées relevées.
4 | Réception d'une installation HVAC. Production d'un rapport exhaustif sur l'ensemble des anomalies et/ou des non conformitées relevées.
5 | Réception d'une installation de sécurité incendie (détection incendie, éclairage de sécurité, désenfumage, installation d'extinction automatique au gaz, installations d'extinction automatique à eau pulvérisée,..). Production d'un rapport exhaustif sur l'ensemble des anomalies et/ou des non conformitées relevées.
6 | Réception d'un groupe électrogène. Production d'un rapport exhaustif sur l'ensemble des anomalies et/ou des non conformitées relevées.
7 | Examen visuel des groupes d'air et.de ventilation des caissons, portes, filtres, humidificateur, batteries, ventilateur, plénums et clapets. Dans la limite de la possibilité d'accéder et de mettre les installations à l'arrêt. Production d'un rapport exhaustif sur l'ensemble des anomalies et/ou des non conformitées relevées.
8 | Contrôle des équipements de sécurité pour travaux en hauteur. Vérification des points d'ancrage. Production d'un rapport exhaustif sur l'ensemble des anomalies et/ou des non conformitées relevées.
9 | Contrôle des équipements de sécurité pour travaux en hauteur. Vérification des lignes de vie. Production d'un rapport exhaustif sur l'ensemble des anomalies et/ou des non conformitées relevées.
10 | Réception d'un NO-BREAK. Production d'un rapport exhaustif sur l'ensemble des anomalies et/ou des non conformitées relevées.
11 | Contrôle d'un NO-BREAK. Production d'un rapport exhaustif sur l'ensemble des anomalies et/ou des non conformitées relevées.
12 | Contrôle d'un engin de levage après accident/incident (par installation). Production d'un rapport exhaustif sur l'ensemble des anomalies et/ou des non conformitées relevées.
13 | Contrôle des extincteurs portatifs selon ITM 1502.2
14 | Réception des équipements de sécurité pour travaux en hauteur. Vérification des équipements des points d'ancrage Production d'un rapport exhaustif sur l'ensemble des anomalies et/ou des non conformitées relevées.
15 | Réception des équipements de sécurité pour travaux en hauteur : Vérification des équipements des lignes de vie. Production d'un rapport exhaustif sur l'ensemble des anomalies et/ou des non conformitées relevées.